**Обгрунтування технічних та якісних харатеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення**

|  |  |
| --- | --- |
| **Підстава для публікації обгрунтування:** | Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від11.10.2016 №710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 |
| **Мета проведення закупівлі:** | Закупівля здійснюється у порядку, встановленому нормами Закону України "Про публічні закупівлі", для задоволення потреб в даних товарах в 2022 році. |
| **Замовник** | **Державний заклад «Поліклініка №2» Державного управління справами**  Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01981767**  Місце знаходження замовника:  **вул. Верхня, 5 м. Київ, 01014, Україна.** |
| **Вид процедури** | **Відкриті торги** |
| **Ідентифікатор закупівлі** | **UA-2022-02-09-001285-a** |
| **Назва предмета закупівлі** | **ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні** (Система забору крові “Vacutest” або еквівалент   з 3,8% цитратом натрію, 3,5мл. (100 шт.) (НК 024:2019 42585 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з натрію цитратом, ІУй); Система забору крові “Vacutest” або еквівалент   з активатором згортання, 6,0 мл. (100шт.) (НК 024:2019 42386 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD); Система забору крові “Vacutest” або еквівалент   з К3ЕДТА, 2,0 мл. (100шт.) (НК 024:2019 47588 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з К3ЕДТА); Мікропробірка Eppendort 1,5 мл з кришкою (500шт) (пробірки) (НК 024:2019 35413 Загальна лабораторна тара, багаторазова); Стаканчики для проб (1000 шт) для біох. Аналіз.А-15 (НК 024:2019 46237 Пробірка, нестерильна); Система забору крові з пробкою та капіляром 200 мкл К3ЕДТА, червона (50шт) (НК 024:2019 58143 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з K3EDTA)). |
| **Обгрунтування обсягів закупівлі** | Обсяг закупівлі визначено відповідно до потреби та затвердженого річного кошторису на 2022 р. Державного закладу «Поліклініка №2» Державного управління справами |
| **Обгрунтування технічних та якісних харатеристик предмета закупівлі** | 1. Місце поставки:01014, м. Київ, вул. Верхня 5 2. Кількість, обсяг поставки товарів зазначена у Додатку №3 до Тендерної документації; 3. Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) протягом 2022 року але не пізніше 20 грудня 2022 р. 4. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником в безготівковому порядку протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня надання Постачальником видаткової накладної або підписання акту приймання-передачі Товару. Оплата Замовником за цим Договором проводиться після отримання товарів на підставі ч.1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. |
| **Обгрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення** | Розрахунок очікуваної вартості розрахований Замовником на підставі проведених попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, у тому числі запиту і отримання рекомендацій та інформації від субﹸєктів господарюванння, які не призводять до порушення статті 5 Закону. |
| **Очікувана вартість предмета закупівлі та джерело фінансування** | **45 950,00 грн. (Сорок п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.)**  Джерело фінансування закупівлі: **Загальний фонд Державного бюджету України.** |