**Обгрунтування технічних та якісних харатеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення**

|  |  |
| --- | --- |
| **Підстава для публікації обгрунтування:** | Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від11.10.2016 №710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 |
| **Мета проведення закупівлі:** | Закупівля здійснюється у порядку, встановленому нормами Закону України "Про публічні закупівлі", для задоволення потреб в даних товарах в 2022 році. |
| **Замовник** | **Державний заклад «Поліклініка №2» Державного управління справами**  Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01981767**  Місце знаходження замовника:  **вул. Верхня, 5 м. Київ, 01014, Україна.** |
| **Вид процедури** | **Відкриті торги** |
| **Ідентифікатор закупівлі** | [**UA-2022-11-02-008907-a**](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-02-008907-a) |
| **Назва предмета закупівлі** | **ДК 021:2015 - 33140000-3 — Медичні матеріали:**  **НК 024:2019 42585 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з натрію цитратом, ІУй** (Система забору крові “Vacutest” або еквівалент з 3,8% цитратом натрію, 3,5мл. (100 шт.));  **НК 024:2019 42386 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD** (Система забору крові “Vacutest” або еквівалент з активатором гортання, 6,0 мл. (100шт.));  **НК 024:2019 47588 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з К3ЕДТА (**Система забору крові “Vacutest” або еквівалент з К3ЕДТА, 2,0 мл. (100шт.));  **НК 024:2019 35413 Загальна лабораторна тара, багаторазова** (Мікропробірка Eppendort 1,5 мл з кришкою (500шт) (пробірки));  **НК 024:2019 35209 Стандартна голка для взяття крові** (Голка для забору крові 21 G №100);  **НК 024:2019 61032 Кювету для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання** (Калориметровані пластикові ємкості ТЕСО глибокі для коагулометра Helena С-2, (контейнери та пакети для забору матеріалу, (500 шт.))  **НК 024:2019 35209 Голка для взяття крові, стандартна** (Голка-метелик для забору крові, (100 шт.));  **НК 024:2019 35209 Голка для взяття крові, стандартна** (Голки двостороння для забору крові, (100 шт));  **НК 024:2019 61579 Скарификатор неавтоматичний, одноразового використання** (Скарифікатори (стерильні) (ланцети для забору крові), (200 шт.));  **НК 024:2019 33543 Планшет для предметних скелець** (Штатив для транспортування та зберігання предметного скла). |
| **Обгрунтування обсягів закупівлі** | Обсяг закупівлі визначено відповідно до потреби та затвердженого річного кошторису на 2022 р. Державного закладу «Поліклініка №2» Державного управління справами |
| **Обгрунтування технічних та якісних харатеристик предмета закупівлі** | 1. Місце поставки:01014, м. Київ, вул. Верхня 5 2. Кількість, обсяг поставки товарів зазначена у Додатку №3 до Тендерної документації; 3. Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) протягом 2022 року але не пізніше 20 грудня 2022 р. 4. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником в безготівковому порядку протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня надання Постачальником видаткової накладної або підписання акту приймання-передачі Товару. Оплата Замовником за цим Договором проводиться після отримання товарів на підставі ч.1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. |
| **Обгрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення** | Розрахунок очікуваної вартості розрахований Замовником на підставі проведених попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, у тому числі запиту і отримання рекомендацій та інформації від субﹸєктів господарюванння, які не призводять до порушення статті 5 Закону. |
| **Очікувана вартість предмета закупівлі та джерело фінансування** | ***55 000,00 грн. (П’ятдесят п’ять тисяч гривень 00 коп.)***  Джерело фінансування закупівлі: **Загальний фонд Державного бюджету України.** |